第七章  分子生物学其它实验技术

实验一  M13克隆和DNA序列分析

一、原理和用途

DNA的序列分析是DNA分子克隆研究中最重要的方法之一，对于从分子水平上研究基因的结构与功能的关系，以及克隆DNA片段的操作方面，都有着十分广泛的实用价值。根据DNA序列，可以得知限制性酶切位点；可以了解蛋白质的编码区和上、下游调控序列，进而研究编码基因的表达；可以确定基因诱变后特异的碱基变化；在疾病基因诊断中，可提示疾病的分子缺陷，并确认某个位置的碱基突变，从而找出疾病发生的机制。目前用于测序的技术主要有Sanger等（1977）发明的双脱氧链末端终止法和Maxam和Gilbert（1977）发明的化学修饰法。这两种方法在原理上差异很大，但都是根据核苷酸在某一固定的点开始，随机在某一个特定的碱基处终止，产生A、T、C、 G四组不同长度的一系列核苷酸，然后在尿素变性的PAGE胶上电泳进行检测，从而获得DNA序列。目前应用广泛的是M13噬菌体克隆-双脱氧核苷酸（ddNTP）的DNA测序法。

M13噬菌体克隆-双脱氧核苷酸（ddNTP）测序法的基本原理是：M13噬菌体是一种单链DNA噬菌体，但它在感染宿主（大肠杆菌）后，在菌体细胞内复制成为双链并繁殖，又以单链形式透出菌体，再度感染新的宿主菌。把一段待测DNA用遗传工程方法插入双链的M13复制型DNA中，经过培养扩增，在培养物的上清液中可以提取到单链的M13噬菌体的DNA。该单链DNA已含有插入待测DNA的序列，作为单链模板。在待测DNA的3´端人工合成一段引物，在DNA聚合酶I作用下，复制链延长。2’，3’-双脱氧核苷三磷酸（ddNTP）掺入到核苷酸生长末端，取代了脱氧核苷（dNTP）之后，由于ddNTP没有3’-OH基团，所以核苷酸链就不再能够继续延长（终止了链的合成），这种复制延长的终止是随机的，于是形成分子量、长度、大小不等的片段。然后再电泳分离，自显影，读图分析碱基序列。例如在同一个反应试管中，加入同一种DNA合成的引物和模板，DNA聚合酶，ddTTP，dTTP，以及其它3种脱氧核苷三磷酸 （dATP、dGTP和dCTP），其中dATP是带32P放射性标记的，那么经过适当的温育之后，将会产生出不同长度的DNA片段混合物。它们全都具有同样的5’-末端，并在3’末端的ddTTP处终止。将这种混合物，加到变性的聚丙烯酰胺凝胶上进行电泳分离，就可以获得一系列全都以 3’-末端ddTTP为终止残基的DNA片段的电泳谱带模式。使用其它核苷酸的抑制物，如 ddATP，ddCTP，ddGTP，并分别在不同反应试管中温育，然后连同第一个ddTTP反应，平行加到同一变性凝胶上作电泳分离，最后再通过放射自显影技术，检测单链DNA片段的放射性条带。结果可以从放射性X光片上，直接读出DNA的核苷酸顺序。

由于M13噬菌体克隆-双脱氧核苷酸（ddNTP）测序法采用的是DNA分子克隆的方法，即将不同限制酶消化切割的DNA限制片段，随机地克隆到一种合适的载体分子上。使用这样的克隆程序的本身，就可以保证所有来自同一个重组体克隆的后代，都含有一种同源的插入序列。另一个突出优点是，序列测定反应中所必须的引物序列是M13mp载体上多克隆位点两侧的已知序列（正向引物和负向引物），所有的待测定的DNA片段，都可以共用一种引物，此引物称做“通用引物”（universal primer），这样就避免了合成和分离各种不同引物的许多麻烦。

DNA碱基序列测定的方法还有很多，近年来还应用荧光标记代替了同位素标记，它是用4种不同最大吸收峰的荧光物质标记4种不同碱基，这样就可用仪器代替人工读图谱，再经过计算机处理，序列测定可完全自动化，效率大为提高，这样连成一体的仪器称为全自动测序仪。

二、实验材料

外源DNA和M13噬菌体载体。

三、溶液与缓冲液

- M13mp系列载体

- E.coli JML01及感受态细胞

- TE缓冲液

- T4 DNA连接酶及缓冲液

- DATP

- SOB培养基：100 mL中含2.0 g Tryptone，0.5 g Yeast extract，0.05 g NaCl，1.5％琼脂，混匀后加入KCl 0.186 g（pH 7.0）。

- 100 mmol/L IPTG：24 mg IPTG溶于l mL ddH2O。

- 2％ X-gal（M/V）：溶于二甲基甲酰胺。

- 2×YT培养基：100 mL中含1.6 g 胰蛋白胨，1.0 g 酵母粉，0.5 g NaCl，1.5％琼脂 （pH 7.0）。

- 0.7％YT上层琼脂：YT液体培养基中入0.7％琼脂。

- LB培养基：100 mL中含1.0 g胰蛋白胨，0.5 g酵母粉，1.0 g NaCl，1.5％琼脂（pH 7.0）。

- PEG

- 3 mol/L NaAc

- M13引物：互补于M13克隆位点3’端DNA单链的人工合成的17个碱基的寡核苷酸片段。

- [α-32P]dATP。

- DNA聚合酶I（Klenow片段）。

- 10%过硫酸胺

- TEMED

- 尿素

- 按表7－1加入4种dNTP底物混合物。

表7－1  四种测序反应管中4种dNTP加入量

| 混合物 | dATP （(mol/L） | dCTP （(mol/L） | dGTP （(mol/L） | dTTP （(mol/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XA | 1.96 | 245 | 245 | 245 |
| XC | 1.94 | 16 | 322 | 322 |
| XG | 1.94 | 322 | 16 | 322 |
| XT | 1.94 | 322 | 322 | 16 |

- 4种ddNTP：

0.125 mmol/L ddATP

0.5 mmol/L ddCTP

0.5 mmol/L ddGTP

1.0 mmol/L ddTTP

- 上样液：

0.1%二甲基苯蓝

0.1％溴酚蓝

95％甲酰胺

10 mmol/L EDTA

- 40％（W/V）丙烯酰胺: N，N’-亚甲基双丙烯酰胺（19:1）：

丙烯酰胺              38 g

N，N’-亚甲基双丙烯酰胺2 g

溶于ddH2O

定容至               l00 mL。

- 5×TBE：

Tris                   54.0 g

Na2EDTA·2H2O         0.93 g

硼酸                  27.5 g

加ddH2O至            800 mL

用硼酸调pH至8.0（约加2.5 g）

用ddH2O定容至1 L。

四、仪器设备及耗材

恒温摇床，台式高速离心机，恒温水浴锅，琼脂糖凝胶电泳装置，电热恒温培养箱，电泳仪无菌，工作台，微量移液器，吸头，EP管。

五、实验方法

1．外源DNA在M13噬菌体载体的克隆

（1）将适量的M13载体DNA与待克隆的外源DNA片段混合，两种DNA的体积合计不得超过7.5 (L；不足时，可加TE（pH 8.0）将体积补足至7.5 (L。加入1 (L l0×T4 DNA连接酶缓冲液和1 (L 10 mmol/L ATP。混匀后取出1 (L放于另一个含有9 (L TE（pH 8.0）的管中，贮存于4℃备用。

注意：10 (L连接反应液中应含M13 DNA 20 ng（0.004 pmol／L），待测插入片段取20 ng～100 ng（0.004 pmol／L～0.02 pmol／L），这种组合可得到适量的重组体，适于大多数克隆实验。同时进行两个对照反应，其中：①同等量的载体DNA，无外源DNA；②同等量的载体DNA和适量的对照DNA，后者应在以往的实验中曾成功地克隆于M13噬菌体（例如用识别四核苷酸序列并可产生合适粘端的限制酶消化的λ噬菌体DNA）。

（2）在步骤（1）的每个反应中各加入0.5 (L的T4 DNA连接酶，略加振荡，于16℃温育4～6 h。

（3）从－70℃冰箱中取出一份冻存的E.coli JML01感受态细菌（每管100 (L），于室温融化，然后冰浴10 min。

（4）吸取5 (L连接反应液，加入到感受态细胞中，混匀，立即置冰浴中45 min。

（5）42℃热激90 s，立即将管放回冰浴之中，2 min 后加入175 (L SOB培养液，轻轻振荡混匀。

（6）将上述混合培养物涂布在预先用20 (L IPTG(100 mmol/L)和100 (L X-gal（20 mg/mL）的LB琼脂平板上。

（7）将平皿倒置，于37℃培养8～12 h，观察白色噬菌斑。

2．制备重组M13单链DNA模板

（1）挑取白色单菌落，接种于5 mL 2×YT液体培养基中，37℃振荡培养过夜。次日按1％比例稀释，继续培养至对数生长期。

（2）取2 mL培养液加入10 mL培养管中，再加入单个噬菌斑，于37℃振荡培养5～8 h。

（3）将培养液转入1.5 mL Eppendorf管中，10 000 r/min离心10 min。

（4）将上清液转入新的1.5 mL Eppendor管中，10 000 r/min再离心10 min。

（5）吸取1.2 mL上清液，加入到300 (L PEG溶液中，振荡混匀，室温或于4℃静置15 min。

（6）10 000 r/min离心15 min（沉淀M13颗粒），吸弃上清液，再离心2 min，弃上清液。

（7）加入200 (L TE缓冲液，振荡，分散病毒颗粒。

（8）加入200 (L平衡酚，混匀，12 000 r/min离心5 min。

（9）吸取180 (L上清液，加入等体积的酚/氯仿/异戊醇（25:24:1），混匀，同上抽提1次。

（10）吸取160 (L上清液，加入1/10 体积的3 mol/L NaAc、2.5 体积无水乙醇，于-70℃放置30 min，沉淀单链DNA。

（11）10 000 r/min离心15 min，弃去上清液，沉淀用70％乙醇洗1次，离心5 min，吸去上清液，再离心2 min，吸去残余上清液，真空抽干沉淀。

（12）加入10 (L TE溶解沉淀，备用。

3．测序反应

（1）取4支1.5 mL的Eppendorf管，标记A、C、G、T，分别加入以下试剂，备用。

A管：1 (L XA、1 (L 0.125 mmol/L ddATP，

C管：1 (L XC、1 (L 0.5 mmol/L ddCTP，

G管：1 (L XG、1 (L 0.5 mmol/L ddGTP，

T管：1 (L XT、1 (L 1.0 mmol/L ddTTP。

（2）于另一个1.5 mL Eppendorf管中加入4 (L重组M13单链DNA模板、2 (L (L引物、 1 (L l0×聚合酶反应缓冲液，ddH20补至总体积12.4 (L，混匀。置55℃～65℃保温10 min，室温放置缓慢冷却，使引物与模板退火。

（3）加入l (L [α-32p]dATP、1 (L大肠杆菌DNA聚合酶I（Klenow片段）、瞬时离心混匀。

（4）各取3 (L分别加入A、C、G、T管中，瞬时离心混匀。

（5）30℃水浴保温15 min，各加入1 (L 0.5 mol/L dATP，瞬时离心混匀，再于30℃水浴保温15 min。

（6）各管加入上样液4 (L，混匀，于95℃变性3 min，速置冰中备用

4．测序凝胶板的制备、核苷酸链的电泳分离及放射自显影

（1）电泳用玻璃板处理

- 确定凝胶接触面（制胶面），做上标记。

- 制胶面用洗液处理，水冲净，洗洁净擦洗，水彻底冲净，竖起凉干。

- 将凹槽玻璃板制胶面硅化（第一次使用的玻璃板需硅化2次），自然干燥。

（2）制胶模

- 将玻璃板平放于实验台上，玻璃板间左右两侧边缘夹放0.4 mm厚的边条。

- 用胶带封住两侧及底边，夹子夹紧，30度水平夹角倾斜放置。

（3）配制6％聚丙烯酰胺凝胶溶液

- 取12 mL 40％（W/V）丙烯酰胺:N，N’-亚甲基双丙烯酰胺（19:1），37 g尿素、16 mL 5×TBE、适量ddH2O，微加热溶解后定容80 mL。

- 真空抽气10 min。

- 加入300 (L 10％过硫酸胺、20 (L TEMED，混匀。

（4）灌胶

- 混匀后，立即缓缓平稳地将溶液灌入胶膜中，不能出现气泡。

- 将鲨鱼齿梳平端插入凹槽胶中深约0.5～1.0 cm。

- 胶凝固后，除去下端封边的胶带，将胶板安置在垂直板电泳槽上，上、下槽内加入TBE缓冲液。

- 小心将鲨鱼齿梳拔出，用TBE缓冲液洗槽，可加入1滴溴酚蓝观察胶面是否平整。观察后，更换槽内缓冲液，将梳子反过来插入，齿尖正好与胶面接触，不得深入胶内。

（5） 预电泳：2 000V电压，预电泳1 h。

（6） 上样。

（7） 电泳：用移液器小吸头将核苷酸序列测定反应液，按ACGT的次序把4管内的产物加到聚丙烯酰胺-尿素凝胶板点入鲨鱼齿梳齿间，可分两次上样，第一次上样3.5 (L，2 000 V电压电泳2 h后，第二次将剩余样品全部上样，3 000 V电压电泳6～7 h。

（8） 加X光片：取下胶板，掀起带凹槽玻璃板，胶上铺一层保鲜膜，去除气泡，于暗室中压片，-20℃曝光过夜（暗盒上最好压上重物，以便使X-光片与胶贴紧）。

（9） X光片的显影、定影：将曝光完毕后的X-光片在暗室置于水中湿润，然后置于显影液中显影，直至条带清晰显示为止。用水淋洗片刻后置于定影液中定影15 min以上，取出干燥。

（10）读片：从第二次上样的底部找到插入片段与载体连接处的限制性酶切序列（此顺序是已知的），以此为起点，从下往上读就是新合成链5’向3’的碱基序列（见图7-1），其互补链就是原插入M13的待测DNA 3´至5´的碱基序列。每次可读出200～300个核苷酸序列。

六、作业与思考题

- 序列分析过程中的终止效应是如何产生的？

- 如何根据放射自显影X-光片上的条带确定测序的核苷酸序列?

实验二 Western印迹分析（I）

一、原理和用途

Western印迹分析（Western blotting）是将蛋白质经SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS-PAGE）分离后转移到固相支持物上，然后用特异性抗体进行特异酶联免疫反应（ELISA）检测的免疫学方法。它是将蛋白质电泳、印迹、免疫测定融为一体的特异蛋白质检测方法，具有很高的灵敏度，能达到标准的固相放射免疫分析水平。粗蛋白提取物中，小于50 ng的抗原可以测出，在较纯的制剂中，可测出1～5 ng抗原。其原理是：转化的外源基因正常表达时，转基因细胞中含有一定量的目的蛋白。从转化细胞中提取总蛋白或目的蛋白，将蛋白质样品溶解于含去污剂和还原剂的溶液中，经SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳使蛋白质胺分子大小分离，将分离的各蛋白质条带原位转移到固相膜上，膜在高浓度的蛋白质溶液中温育，以封闭非特异性位点。然后加入特异抗体（一抗），印迹上的目的蛋白（抗原）与一抗结合后，再加入能与一抗专一结合的二抗，最后通过二抗上标记化合物的性质进行检出。根据检出结果，可得知被检细胞内目的蛋白表达与否、浓度大小及大致的分子量。

在基因工程中，Western印迹分析是非常有用的技术，特别对转基因高等生物的研究中，可用于检测（1）外源基因在转基因个体中的表达活性；（2）外源基因在转基因个体中表达的器官组织特异性；（3）外源基因在转基因个体中的表达调控。本实验以转基因植物的基因表达检测为例，介绍Western印迹分析的基本方法。

二、实验材料

转基因及非转化植物相同器官或部位的组织材料。

三、溶液与缓冲液

  - 蛋白提取缓冲液：

25 mmol/L Tris·HCl（pH 7.5）

10 mmol/L KCl

20 mmol/L MgCl2

l mmol/L DTT

l mmol/L PMSF（现加）

  - 100％丙酮溶液（含0.09％β-巯基乙醇）。

  - 样品缓冲液：

50 mmol/L Tris·HCl（pH 6.8）

2％SDS

10％甘油

5％β-巯基乙醇

0.1％溴酚兰

  - 30％单体贮液：称取29.2 g丙烯酰胺（Acr），0.8 g甲叉双丙烯酰胺（Bis），ddH2O定容至100 mL，4℃保存。

  - 10％过硫酸铵：一般现配现用。称1 g过硫酸铵，ddH2O定容至10 mL。

  - 浓缩胶缓冲液：

Tris             3.03 g

ddH20           45 mL

10％SDS         2 mL

用浓盐酸调pH至6.8，

ddH2O定容至    50 mL，复调pH至6.8。

  - 4×分离胶缓冲液：

1.5 mol/L Tris·HCl

0.4％SDS，pH 8.8

  - 4×浓缩胶缓冲液：

0.5 mol/L Tris·HCl

0.4％SDS，pH 6.8

  - 10％SDS：称取5 g SDS，加双蒸水至50 mL。

  - TE MED （N,N,N',N'-四甲基乙二胺）。

  - 10×电极缓冲液：

甘氨酸         144 g

Tris             30 g

10％SDS      100 mL

加蒸馏水至   1000 mL

  - 固定液：

95％乙醇      131 mL

冰乙酸         25 mL

加蒸馏水至    250 mL

  - 浸泡液：

95％乙醇       79 mL

醋酸钠          17 g

25％戊二醛    1.2 5 mL

硫代硫酸钠      0.5 g

加蒸馏水至250 mL。

  - 银染液：

AgNO3             0.25 g

甲醛           50 (L

加蒸馏水定容至250 mL。

  - 显色液：

碳酸钠          6.25 g

甲醛            25 (L

加蒸馏水定容至250 mL

  - 脱色液：

乙醇           250 mL

冰乙酸          80 mL

加蒸馏水定容至1000 mL

  - 考马斯亮蓝染液：0.29 g考马斯亮蓝R-250溶解在250 mL脱色液中。在使用前边搅拌边加热至60℃。

  - 第一抗体：用被检蛋白质制备的兔抗血清。

  - 第二抗体：用碱性磷酸酶标记的羊抗兔IgG。

  - 转移缓冲液：

380 mmol/L甘氨酸

50 mmol/L Tris

0.1％SDS

20％甲醇

加水至1000 mL

  - 封闭液：含3％牛血清白蛋白（BSA）的TNT缓冲掖。

  - TNT缓冲液：

10 mmol/l  Tris·HCl（pH 8.0），

150 mmol/L NaCl

0.05％    Tween20

  - DAB显色液：

10 mmol/L Tris·HCl（pH 7.6）

0.3％CoCl2

0.6％二氨基联苯胺（DAB）

30％H2O2。

  - 碱性磷酸酶缓冲液：

100 mmol/L NaCl

50 mmol/L MgCl2

100 mmol/L Tris·HC1（pH 9.5）

  - NBT/BCIP显色液：碱性磷酸酶缓冲液10 mL，加0.075％氯化硝基四氮唑蓝（75 mg NBT溶于1 mL二甲基甲酰胺）33 (L，0.075％5-溴-4-氯-3-吲哚磷酸（50 mg BCIP溶于1 mL二甲基甲酰胺）11 (L。

四、仪器设备及耗材

高速低温离心机，电泳仪，垂直平板电泳槽，摇床，洗脱仪，转移电泳槽，硝酸纤维素膜（NC膜），其它：离心管、Tip头、一次性PE手套。

五、实验方法

1．植物可溶性蛋白的提取（4℃下进行）

- 分别从转基因及非转化植物相同器官或部位剪取2 g材料，用蒸馏水洗净，投到置4℃冰浴的研钵中；

- 分别加入2倍体积的4℃下存放的蛋白提取液，研磨至匀浆；

- 10 000 r/min离心，取上清液；

- 加入5倍体积的冷丙酮（含0.09％的β-硫基乙醇），置－20℃ 1 h；

- 12 000 r/min离心，收集沉淀；

- 冰冻干燥机干燥成粉末保存；

- 使用时，用样品缓冲液溶解蛋白，取待测蛋白溶液l mL，适当稀释，在波长260 nm和280 nm下测吸光值，然后利用下列公式估计蛋白含量：

蛋白质浓度（mg/mL）＝1.45A280-0.74A260。

2．SDS-PAGE分离蛋白质

  - 制胶：根据待检蛋白质的分子质量，确定需配制度凝胶浓度（表7－2）。按表7－3配制相应浓度的胶。

表7－2 丙烯酰胺浓度与被分离蛋白质的关系（SDS-PAGE）

| 丙烯酰胺浓度 | 分离蛋白质（Da） |
| --- | --- |
| 5.0 | 0.57～2.12×105 |
| 7.5 | 3.6～9.4×104 |
| 10.0 | 1.6～6.8×104 |
| 15.0 | 1.2～4.3×104 |

表7－3  SDS-PAGE分离胶的配方

| 贮 液 | 分离胶中丙烯酰胺终浓度（％） |
| --- | --- |
|  | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
| 30％单体贮液(mL) | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 6.00 | 7.50 |
| 4×分离胶缓冲液(mL) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| H2O(mL) | 8.75 | 7.50 | 6.25 | 5.25 | 3.75 |
| 10％过硫酸铵（μL） | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| TEMED（μL） | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

  - 在配制凝胶时，将水、30％单体贮液混合完全后，真空脱气5min，然后加入过硫酸铵和TEMED，充分混合后，缓慢地倒入已经固定在夹心垂直平板电泳槽两片玻璃的窄缝中，并注意在本操作过程中不能产生任何气泡。然后尽快地在分离胶的上面轻轻地覆盖一层水，在室温下静置15～30 min。

当凝胶完全聚合后，则在水相和凝胶的交界处有一明显的亮线。除去上层水相，并用滤纸条吸干，再灌以浓缩胶。浓缩胶的配方如表7－4。灌制好浓缩胶后，立即插上样品梳子。凝固后将电极缓冲液倒入电泳槽，并使负极槽液面高于短玻璃片，正极槽液面可稍低，轻轻将梳子拔出。

表7－4  SDS-PAGE浓缩胶的配方

| 贮 液 | 取用体积（mL） |
| --- | --- |
| 30％单体贮液 | 0.650 |
| 4×浓缩胶缓冲液 | 1.250 |
| H20 | 3.050 |
| 10％过硫酸铵 | 100 |
| TEMED | 10 |

（2）点样

将转基因植物蛋白质提取液、非转化植物蛋白质提取液、负对照样品、正对照样品及蛋白质分子量标准样品分别与载样缓冲液等体积混合，使用前100℃加热3～5min，每孔上样量一般为2～10 (g，蛋白液的浓度一般为l mg/mL。记录样品顺序。

（3）电泳：先以10～15 mA稳流电泳，待溴酚蓝指示线（蓝色）到达浓缩胶和分离胶界面时，改为20～30 mA稳流电泳。电泳结束后，溴酚蓝泳动至接近凝胶边缘时停止电泳。

3．转移蛋白质

（1）电泳结束后，取出胶，置转移缓冲液中浸泡30 min。

（2）剪取硝酸纤维素膜，于转移缓冲液中浸泡。

（3）将转移装置中的海绵置转移缓冲液中浸泡。

（4）将膜铺在胶上，排出气泡。用两块3 MM滤纸将胶和膜夹好，再夹上海绵，放入电转移槽中。注意膜的一面靠正极（见图7－2）。

（5）电泳槽中加入转移缓冲液，60 V、40℃下转移2.5 h。

（6）取下胶和膜，倒扣于滤纸上，用铅笔在膜上描出胶上点样孔位置，揭去胶，从膜上剪下分子质量标准样品的泳道条带，置氨基黑中染色，照相。

4．封闭

（1）将转移后的硝酸纤维素膜置TNT缓冲液中冲洗2～3次。

（2）转入含1％BSA的TNT缓冲液中，37℃封闭30 min，其间轻轻摇动。

5．免疫反应

（1）将封闭后的膜置TNT缓冲液中漂洗2～3次，每次5～10 min。

（2）加入用TNT稀释的第一抗体10 mL，37℃轻轻摇动1 h。

（3）将结合了第一抗体的硝酸纤维膜，置TNT缓冲液中洗三次，每次5～10 min。

（4）取1 (L第二抗体，用TNT缓冲液稀释至8mL。

（5）膜置NTN液中，加入稀释好的二抗，37℃轻轻摇动1 h。

6．酶显色反应

（1）将硝酸纤维膜用TNT缓冲液洗三次，每次5～10 min。

（2）将膜放入NBT/BCIP显色液中，晃动染色至条带显现清楚为止。

（3）将膜置蒸馏水中漂洗，取出晾干。

（4）照相。

注意：在进行Western-blotting检测时，若出现单一条带的强信号是最好的结果，若出现二条以上的带，可能有两种原因：若这些带彼此靠得很近，则可能是由于切取抗原时切取了两条以上的带。若除一条强信号带外，远离此带还有一条信号较弱的带，这往往是由于免疫交叉反应引起。若产生交叉反应的带较弱（这是通常出现的情况），则可以通过调整用于杂交反应的抗血清浓度以除去这反应。必须摸索抗血清的适当浓度使它能与目的抗原反应而交叉反应降低到无法检测的水平，这对以后筛选基因以及基因功能的研究非常重要。若出现第一种情况，抗血清就不能使用了。

六、作业与思考题

    - 试述Western印迹分析的原理和用途。

    - 在进行Western-blotting检测时，若杂交出二条带，可能是什么原因引起？在进行Western-blotting检测时应如何调整抗血清的浓度？

实验二 Western杂交分析（II）

一、原理和用途

Western杂交又叫蛋白印迹试验，其实验原理与前面所述相同，即是将SDS-PAGE的高分离能力与抗原抗体反应特异性相结合的一种蛋白质分析方法，主要用于蛋白多肽及其分子量的测定和蛋白质转译后加工修饰（如糖基化）的分析。该方法不仅具有很高的分辨能力，而且具有很强的特异性和敏感性，但操作过程较为复杂，技术要求也较高。

Western杂交的操作步骤也与Southern杂交或Northern杂交相似，所不同的是分析对象为蛋白质而不是核酸，分离胶多为聚丙烯酰胺凝胶，所用探针为特异性抗体，转印膜一般为硝酸纤维素膜。由于SDS-PAGE分离后的蛋白质为变性蛋白，所以应选用针对线性抗原决定簇的抗体。

电泳分离后的蛋白转移也有多种方法。湿转印法是将滤纸和专用海绵包裹后的凝胶和硝酸纤维素膜置于盛有转移缓冲液的电泳槽中，凝胶面对着阴极，硝酸纤维素膜对着阳性，利用较大电流使蛋白质从凝胶转移到硝酸纤维素膜上。该方法不仅需要较多的转移缓冲液，而且转移所需要的时间较长。本实验以动物提取的蛋白为材料，练习的是目前最常使用、操作简单、经济快捷的半干转移法。

二、实验材料

动物蛋白提取液。

三、溶液与缓冲液

- 转移缓冲液

25 mmol/L Tris

192 mmol/L 甘氨酸

20％ 甲醇

pH 8.3

(现用现配)

- 考马氏亮蓝染色液：

90 mL 乙醇

90 mL H2O

10 mL 乙酸

0.25 g 考马斯亮蓝R-250

- PBS缓冲液（10×PBS）：

0.2 mol/L K2HPO4

0.2 mol/L KH2PO4

5 mol/L NaC

pH 7.45，用时稀释10倍使用。

- 10%小牛血清/PBS

5．封闭液：PBS＋3%牛血清白蛋白

6．洗涤液：PBS＋1% Tween-20

7．抗体稀释液

8．鼠源特异性抗体

9．抗鼠IgG的辣根过氧化物酶标记抗体

10．DAB显色液：

四、仪器设备及耗材

硝酸纤维素膜，厚滤纸，半干转移槽，转移用电泳仪，水平旋转台。

五、实验方法

- 将SDS-PAGE后的凝胶在转移缓冲液中平衡20～60 min。

- 剪取与凝胶同样大小的一张硝酸纤维素膜和两张厚滤纸，并将其在转移缓冲液中浸湿。

- 将厚滤纸、凝胶、硝酸纤维素膜、厚滤纸依次叠放在半干转移槽的阴极板上，并用玻璃棒赶去每层之间的气泡，盖好阳极板。

- 根据凝胶大小和厚度或仪器说明书设定电压和转移时间，小胶一般为10～15 V 30～15 min，大胶一般为15～25 V 30～60 min。

- 转移结束后，将硝酸纤维素膜转移到装有10%小牛血清/PBS的塑料盒中，4℃封闭过夜或37℃封闭2 h。凝胶可用考马氏亮蓝染色液染色，以便检查蛋白质是否转移完全。

- 吸弃塑料盒中的封闭液，加入适当稀释的特异抗体，用量以完全覆盖硝酸纤维素膜为度，室温孵育1 h。

- 在室温下和水平转台上，用大量的洗涤液将硝酸纤维素膜洗涤6次，每次5 min。

- 吸去洗涤液，加入适当稀释的辣根过氧化物酶标记的抗鼠IgG，用量以完全覆盖硝酸纤维素膜为度，室温孵育1 h。

- 再次洗涤硝酸纤维素膜（同步骤7）。

- 洗涤结束后，吸去洗涤液，加入DAB显色液，在室温和避光条件下显色至出现清晰条带为止，所需时间由信号强弱确定，一般在5～30 h之间。

- 显色结束后，用去离子水漂洗硝酸纤维素膜，终止显色反应。显色后的硝酸纤维素膜可立即进行拍照，或晾干后在塑料袋中保存。

六、作业与思考题

1．试比较Western杂交与核酸杂交的异同点。

2．试分析影响杂交信号强弱和特异性的主要因素。

实验三 mRNA的体外翻译

一、原理和用途

从哺乳动物细胞中提取的或通过克隆化DNA在体外转录产生的mRNA，在无细胞提取液中能被翻译合成蛋白质，这些蛋白质可用于免疫沉淀试验或进行生物学活性测定。现在商品化翻译药盒已经有厂家出售。

合成mRNA在麦胚提取物、网织红细胞提取物以及被注射的蛙卵母细胞中都能有效地翻译成蛋白质。为了合成足够量的mRNA用于体外翻译，需要做到以下几点：(1)将编码mRNA的双链DNA按适当的方向克隆于带有噬菌体启动子的质粒载体中；(2)利用切点位于模板序列下游的限制酶使重组质粒线状化；(3)对模板序列进行体外转录，所用聚合酶是由噬菌体编码的依赖于DNA的RNA聚合酶，它可以特异性识别克隆在质粒上的启动子。

合成mRNA的5’和3’末端的结构可影响其稳定性及翻译效率。所有天然真核细胞mRNA和许多病毒mRNA的5’末端都含有一个7一甲基鸟苷残基，它以三磷酸根为桥联结于mRNA本体。此外，mRNA的第一个(有时还有第二个)核苷酸是甲基化的。mRNA 5’端的这种加帽结构可提高麦胚提取物系统的蛋白质合成量，并可改善天然mRNA和注射进入活细胞中的mRNA的稳定性。加帽mRNA可以通过在转录反应中加入帽结构的类似物(例如GpppG或它的甲基化衍生生物)而在体外得以合成。如果类似物的摩尔数超过rGTP，则可以用它来起始由噬菌体启动子控制的RNA合成。然而，一旦RNA开始合成，帽结构的特殊化学结构(带有两个裸露的3，羟基)可确保用于加帽的核苷酸不再发生掺入。

绝大多数真核细胞和病毒mRNA的3，末端有一poly(A)尾，但其作用仍不够清楚。已表明这一poly(A)段可提高某些mRNA的稳定性，但在另一些情况下却又似乎无足轻重。研究得最为透彻的例子是，加Po1y(A)可以改善注射到非洲爪蟾卵母细胞的mRNA的长期稳定性，但对短期(1－2天)实验中mRNA翻译效果的影响却微不足道。mRNA3’末端的结构通常是由使模板线状化时所用的限制酶所决定的，但是用于mRNA体外合成的许多模板来自cDNA，在近3’末端带有poly（dA：dT）段,这样的poly(A)仍然可以使合成mRNA得以稳定。

二、实验材料

兔子，克隆或提取的DNA。

三、溶液与缓冲液

1. 适当的限制性内切酶

2. 酚:氯仿：

把酚和氯仿等体积混合后用0.1 mol/L Tris•HCl (pH 7.6)抽提几次以平衡这种混合物，置棕色玻璃瓶中，上面覆盖等体积的0.01 mol/L Tris•HCl (pH 7.6)液层，保存于4℃。

注意：酚腐蚀性极强，并可引起严重灼伤，操作时应戴手套及防护镜，穿防护服。所有操作均应在化学通风橱中进行。与酚接触过的皮肤部位应用大量的水清洗，并用肥皂和水洗涤，忌用乙醇。

- 100%乙醇，70％乙醇

- 5 mol/L 乙酸氨

- 琼脂糖

- 无RNA酶的TE，pH 7.6

10 mmol/L      Tris•HCl，pH 7.6

1 mmol/L        EDTA， pH 8.0

- 10×蛋白酶K缓冲液

500 mmol/L     NaCl

50 mmol/L      EDTA，  pH 8.0

100 mmol/L     Tris•HCl，pH 8.0

- 5% SDS

- 蛋白酶K液：用水配成浓度为20 mg/mL的贮存液保存。

- 100 mmol/L 二硫苏糖醇（DTT）

- 2.5 mg/mL牛血清白蛋白

- 5 mmol/L rATP、rUTP、rCTP，500 (mol/L rGTP

- 10×转录缓冲液（现用现加）

400 mmol/L  Tris·HCl (当温度为37℃时，pH值为 7.5)

60 mmol/L   MgCl2

20 mmol/L   盐酸亚精胺

50 mmol/L   NaCI

- 无DNA的RNA酶

将胰RNA酶（RNA酶A）溶于10 mmol/L Tris·HCl (pH 7.5)、15 mmol/L NaCl中，配成10 mg/mL的浓度，于100℃加热15 min，缓慢冷却至室温，分装成小份保存于－20℃。

15．帽类似物 (5 mmol/L GF，PPG或其甲基化衍生物) 。

16．由噬菌体编码的依赖于DNA的RNA聚合酶

17．无RNA酶的DNA酶

18．无RNA酶的水

19．1.2%乙酰苯肼溶液：（用1 mol/L HEPES(pH 7.0)中和至pH 7.5）

20. 血液收集溶液：

140mmol/L NaCl

1.5mmol/L 乙酸镁

5.0mmol/L KCl

0.001% 肝素

21．100 mmol/L CaCl2

22．200 mmol/L EGTA (pH 7.0)

23  小球菌核酸酶：150 000U/mL，保存于50 mmol/L 甘氨酸（pH 9.2）、5 mmol/L CaCl2溶液中。

24．I型磷酸激酸激酶：40 mg/mL，保存于50％甘油中。

25．氯高铁红血素储存液：5 mg/mL，溶于乙二醇，可按下法制备：

（1）在400 µL 0.2 mol/L KOH中溶解30 mg氯高铁红血素(分子量为625D)，少量分次缓慢添加，各次之间应予振荡。注意：取用KOH溶液时务必小心，应戴手套和面具。

（2）加入水600 µL，1 mol/L Tris•HCl (pH 7.8) 100 µL。如有必要，加入0.1 mol/L HCl调节pH值至7.8。

（3）加入4.8 mL乙二醇，振荡混合。

（4）于4℃，5000 g离心5 min，去除不溶性沉淀。

（5）用10 mmol/L KCN 1∶100稀释氯高铁红血素，测定500 nm波长下的吸光度，推算其浓度（1 mmol/L氯高铁红血素溶液吸光值为11.1）。以4∶1的乙二醇∶水溶液将氯高铁红血素的浓度调节为5 mg/mL。

26．翻译反应混合液：

100 mmol/L    亚精胺                        200 µL

800 mmol/L    磷酸肌酸                      400 µL

5 mmol/L      氨基酸(不含甲硫氨酸)           200 µL

1 mol/L       二硫苏糖醇（DTT）              80 µL

500 mmol/L    HEPES (pH 7.4)                1600 µL

水                                          720 µL

分装为50～100 µL小份，贮存于-70℃或液氮中。

5 mmol/L氨基酸(不含甲硫氨酸)是含有除甲硫氨酸外所有氨基酸的溶液，浓度为5 mmol/L。以[35S]甲硫氨酸对体外合成的蛋白质进行放射性标记时使用这一溶液；如果以其他放射性标记氨基酸来标记蛋白质，则要使用相应的非标记氨基酸混合液。

27．10％三氯乙酸

28．胰核糖核酸酶（100 µg/mL溶于50 mmol/L EDTA (pH 8.0)中）。

29．2×SDS凝胶加样缓冲液

100 mmol/L   Tris•HCl (pH 6.8)

200 mmol/L   二硫苏糖醇（DTT）

4%          十二烷基磺酸钠（SDS (电泳级)）

0.2％         溴酚蓝

20％         甘油

不含二硫苏糖醇的2×SDS凝胶加样缓冲液可保存于室温，应用时取1 mol/L二硫苏糖醇贮存液，现用现加于上述缓冲液中。

30．1mol/L二硫苏糖醇贮存液：

0.01mol/L 乙酸钠（pH 5.2）      20 mL

DTT                          3.09 g

过滤除菌后分装成1mL小份贮存于－20℃。

四、仪器设备及耗材

电泳仪，水平电泳槽，水浴摇床，化学通风橱，微量加样枪，试管，容量瓶，高速低温离心机，冰箱，超低温冰箱，液氮罐，吸头，超净工作台。注射器，刀片，干酪包布，紫外分光光度计。

五、实验方法

1． 模板DNA的纯化

（1）用一种适当的限制酶进行消化，制备2 pmol 的模板DNA。用琼脂糖凝胶电泳分析已消化的小量DNA样品(100 ng)。如有必要，可增加限制酶用量并继续温育直至DNA消化完全。

（2）如有必要，可用T4噬菌体DNA聚合酶或大肠杆菌DNA聚合酶I Klecnow片段在4种dNTP存在下消除3’突出端。

（3）通过酚：氯仿抽提及乙醇沉淀来纯化DNA模板。用无RNA酶的TE (pH 7.6)重新溶解DNA，使其浓度为1 µg/µL。

注意：经RNA酶处理的小量制备DNA样品 (由于其中的模板DNA受到RNA酶污染)，此时可按下列方法对DNA进行纯化：① 加入0.1倍体积的10×蛋白酶K缓冲液；② 加入0.1倍体积的5%SDS；③ 加入蛋白酶K至终浓度为100 µg/mL，于37℃温育1 h；④ 用酚：氯法抽提，并用乙醇沉淀以纯化DNA；⑤ 用无RNA酶的TE (pH 7.6)重新溶解DNA，使其浓度为1 µg/µL。

2． mRNA的体外转录

（1）于室温依次混合以下各成分：

模板DNA (体积不超过5 µL)                              1～5 µg

100 mmol/L二硫苏糖醇(DTT)                              5.0 µL

牛血清白蛋白(2.5 mg/mL)                                 2.5 µL

5 mmol/L rATP、rUTP、rCTP各                           2.5 µL

500 µmol/L rGTP                                        2.5 µL

帽类似物(5 mmol/L GF，PPG或其甲基化衍生物)             5.0 µL

10×转录缓冲液                                          5.0 µL

胎盘RNA酶抑制剂(10 U/mL)                              2.5 µL

由噬菌体编码的依赖于DNA的RNA聚合酶(10～15 U/µL)      3.0 µL

酌情加入10 µCi的[32P]rGTP (比活度400 Ci/mmol)

加无RNA酶的水至                                       50 µL

（2）轻敲管外壁使内容物混合，尽力避免产生气泡(有时不容易做到这一点，因为由噬菌体编码的依赖于DNA的RNA聚合酶商品中含有去污剂作为稳定剂)。如有必要可略加离心以消除气泡。

（3）于37℃温育1 h (T3和T7噬菌体依赖于DNA的RNA聚合酶)。

（4）温育1 h后，再追加聚合酶1次(30～40 U)继续温育1 h，这样通常可提高RNA的获得率。

（5）加入1 µL无RNA酶的DNA酶(1 mg/mL)，混匀后于37℃将反应混合液温育15 min。

（6）加入100 µL无RNA酶的水，用酚：氯仿抽提以纯化RNA产物。

（7）把水相转移到另一管中，加入20 µL 5 mol/L乙酸铵溶液，混匀后加入250 µL乙醇，于-20℃放置30 min，然后用微量离心机于4℃，12000 g 离心10 min，收集RNA沉淀物，重新溶解于100 µL无RNA酶的水中，再以酚：氯仿抽提。

（8）把水相转移到另一个管中，加入20 µL 5 mol/L乙酸铵溶液，混匀后加入250 µL100%乙醇。在-20℃放置30 min，然后于4℃，12000g离心10 min。小心地尽可能吸净乙醇液，然后敞开管盖放在实验桌上自然蒸发以去除肉眼可见的残液，加入适量的70％乙醇，保存于-70℃。

（9） 需用RNA时，取出少量溶于乙醇的RNA溶液，加入0.1体积的5 mol/L乙酸铵，混匀后置于-20℃至少15 min，用微量离心机于4℃，12000g离心10 min，弃去乙醇液，气干后，用无RNA酶的水溶解RNA至浓度估计为2 µg/µL。并用紫外分光光度计测定浓度。（每1 µg的模板DNA通常可合成5～10 µg的RNA）。

（10）应通过琼脂糖凝胶电泳或聚丙烯酰胺凝胶电泳，用已知分子量的RNA作为标准参照物检查所合成RNA的大小。

3．兔网织红细胞裂解液的制备

（1）为获得贫血家兔的血液，挑选体重2～3 kg的家兔6只，根据以下的程序皮下注射乙酰苯肼溶液。

第一天注射    2.0 mL

第二天注射    1.6 mL

第三天注射    1.2 mL

第四天注射    1.6 mL

第五天注射    2.0 mL

(2) 在第7和第8天按以下方法采血：先用酒精棉球擦拭家兔耳朵，然后用一新刀片在耳长中段的耳中静脉做一切口。每只家兔可采集50 mL血液，收集于经冷却的50 mL血液收集溶液中。

在第七和第八天取血应谨慎而不要过于贪婪，到第九天可用戊巴比妥或芬太尼（fentanyl）麻醉动物后作心脏穿刺放血，约可采集150 mL血液，收集于100 mL上述盐溶液中。

（3）用干酪包布过滤血液，然后于4℃以2000 g离心5 min，吸出淡黄色的白细胞表层(淡黄色表层是由密度不均一白细胞形成的宽沉积带)，用上述盐溶液(不含肝素)洗涤沉积的网织红细胞和红细胞3次，最后一次离心应以5000 g进行。

（4）测量沉积细胞的体积，与等体积的预冷灭菌双蒸水混合，于0℃进行裂解，1 min后再于4℃以20000 g将裂解液离心20 min。

（5）在100份的网织红细胞裂解液中加入1份氯高铁血红素和2份CaCl2溶液，混匀。

（6）加入0.05份小球菌核酸酶(150000 U/mL)，混合后于20℃温育15 min，然后置冰水浴中冷却。

（7）加入1份200 mmol/L的EGTA (pH 7.0)并混匀。

（8）加入0.4份磷酸肌酸激酶(40 mg/mL)并混匀，把经过处理的细胞裂解液分装为250～500 µL/份，保存于-70℃或液氮中。

注意：

1．上述处理过程破坏了内源性的mRNA，因此，网织红细胞裂解液的翻译活性完全取决于所加入的外源mRNA。小球菌核酸酶只在钙离子存在时有活性，加入EGTA后其消化反应则终止。EGTA或灭活小球菌核酸酶的存在并不影响随后的翻译反应。

2．在网织红细胞裂解液中应含有氯高铁血红素，它是一种起始因子eIF-2抑制物的强阻遏剂。如果没有氯高铁血红素，网织红细胞裂解液经短时间温育后蛋白质合成即告停止。应在20～80 µmol/L范围内对氯高铁血红素进行滴定，以便取得最佳翻译效率。

4．mRNA的体外翻译

（1）如有必要，用无RNA酶的水将合成RNA稀释至1 mg/mL浓度。

（2）在兔网织红细胞裂解液系统中对合成RNA进行翻译，配制翻译的标准反应混合物：

翻译反应混合液 	2 µL

1 mol/L KCl 	2 µL

16.5 mmol/L 乙酸镁	1 µL

[35S]甲硫氨酸(80 µCi；800～1200 Ci/mmol，翻译级)	8 µL

小球菌核酸酶处理的网织红细胞裂解液	10 µL

RNA 	2 µL

于30℃温育l h。

（3）体外翻译反应产物可通过SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳加以分析，进行SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳的详细步骤见有关章节实验。

注意：

- 温和地融化网织红细胞裂解液(用手心加温)，尽快将未使用的部分放回-70℃或液氮中，只要注意尽可能缩短细胞裂解液处在-70℃以上温度的时间，即使反复冻融似乎也不致破坏细胞裂解液。

- 用于翻译反应的乙酸镁的最佳浓度随不同的网织红细胞裂解液制品和不同的mRNA而异．每一批新制备的网织红细胞裂解液都需要采用mRNA标准制品来确定取得最高翻译效率所需乙酸镁用量。在0～1 mmol/L范围内对乙酸镁进行滴定，然后选用最佳浓度的乙酸镁来确定不同浓度的氯化钾 (20～80 mmol/L)对特定目的mRNA的影响。一般来说，大约70 mmol/L的KCl最适于戴帽mRNA的翻译；而对于非戴帽mRNA，其最佳浓度是40 mmol/L左右。

- 通常，反应系统中可加入多达10 µg的总细胞质RNA或者0.2 µg的poly(A)＋mRNA或体外合成RNA直至达到饱和。而使用poly(A)＋ mRNA所得结果的背景要比使用细胞质RNA更小一些。

- 在翻译系统中加入饱和量的mRNA可刺激[35S]甲硫氨酸在可用酸沉淀的物质中的掺入量大约增加10～25倍。在最佳条件下，25 µL反应混合物中约可掺入3×106～5×106计数/分(1～3 µCi)的[35S]甲硫氨酸。

- 使用10%三氯乙酸(TCA)沉淀放射性标记蛋白前，应用碱(0.3 mol/L NaOH于37℃温育15 min)或者热TCA(5%～10%TCA在100℃加热15 min)处理反应液以破坏[35S]甲硫氨酸-tRNA．用TCA沉淀少量蛋白质后，即可测出蛋白质中[35S]甲硫氨酸的掺入量。

- 进行SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳分析时，先在样品中加入0.2体积的胰核糖核酸酶[100 µg/mL溶于50 mmol/L EDTA(pH 8.0中)]。于37℃温育15 min以水解[35S]甲硫氨酸-tRNA。立即加入等体积的2×SDS凝胶加样缓冲液并煮沸样品，按实验四所述方法加样和电泳。

- 用SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳分析网织红细胞裂解液时可能出现背景条带。时常发现一个按表观分子量为45kD进行迁移的多肽得到了放射性标记，这一现象连同珠蛋白被标记的现象，通常是由于[35S]甲硫氨酸中的杂质所引起的。使用新购的放射性标记甲硫氨酸一般可以避免这一问题，其中尤以一种‘稳定’试剂为佳。临用前应一直保存于-70℃并尽量避免接触空气。

- 在没有加入外源mRNA的反应中，如果有许多蛋白质(包括珠蛋白)得到放射性标记，那就说明网织红细胞裂解液用小球菌核酸酶处理得不够充分。这时往往值得用小球菌核酸酶再次处理这种“脏”裂解液（虽然这种再处理简直不会令人完全满意），再处理前需要先把细胞裂解液中CaCl2的浓度调节到2 mmol/L，下次制备细胞裂解液时，要使用更高浓度的小球菌核酸酶(而不是延长处理时间)。另外还必须保证，在酶反应过程中细胞裂解解液的温度平衡于20℃。

- 双链DNA模板的体外转录常常产生显著量的双链RNA，后者将抑制在网织红细胞中进行的翻译。一但翻译失败或效率不高，建议采取如下措施：①注意防范，尽可能减少在体外转录中产生双链RNA。②将已知在网织红细胞中有活性的对照RNA与各不同量的体外转录系统中产生的RNA相混合，进行翻译试验。

六、作业与思考题

- 什么是翻译?翻译的过程需要什么？

- mRNA的结构具有什么特点？它们对mRNA的体外翻译有什么作用和影响？

- 目前用于实验的体外翻译系统有哪些？各自具有什么特点？

- 在合成mRNA用于体外翻译时，应该注意什么？

- 如何检测mRNA体外翻译的产物？

- mRNA的体外翻译研究有什么意义？你认为研究热点和重点时什么？

# Text boxes

原序列：5’-ATGGTCATAGCTGTTTC-3

反应  G    A   T   C

ATGGTCATAGCTGTTTC

ATGGTCATAGCTGTTT

ATGGTCATAGCTGTT

ATGGTCATAGCTGT

ATGGTCATAGCTG

ATGGTCATAGCT

ATGGTCATAGC

ATGGTCATAG

ATGGTCATA

ATGGTCAT

ATGGTCA

ATGGTC

ATGGT

ATGG

ATG

AT

A-

图7-1 M13克隆DNA序列分析读片示意图