第三章  电泳技术

实验一 核酸(DNA或RNA)的琼脂糖凝胶电泳

一、原理和用途

DNA分子在琼脂糖凝胶中泳动时有电荷效应和分子筛效应。DNA分子在高于等电点的pH溶液中带负电荷，在电场中向正极移动。由于糖—磷酸骨架在结构上的重复性质，相同数量的双链DNA几乎具有等量的净电荷，因此它们能以同样的速度向正极方向移动。在一定的电场强度下，DNA分子的迁移速度取决于分子筛效应，即DNA分子本身的大小和构型。具有不同的相对分子质量的DNA片段泳动速度不一样，可进行分离。DNA分子的迁移速度与相对分子质量的对数值成反比关系。凝胶电泳不仅可分离不同相对分子质量的DNA，也可以分离相对分子质量相同，但构型不同的DNA分子。如pUCl9质粒，有3种构型：超螺旋的共价闭合环状质粒DNA (covalently closed circular DNA，简称CCCDNA)，开环质粒DNA (open circular DNA，简称OCDNA)，线状质粒DNA，即共价闭合环状质粒DNA 2条链发生断裂 (1inear DNA，简称L DNA)。这3种构型的质粒DNA分子在凝胶电泳中的迁移率不同。因此电泳后呈3条带，超螺旋质粒—DNA泳动最快，其次为线状DNA，最慢的为开环质粒DNA。

琼脂糖凝胶电泳是DNA不同长度片段分开常用的方法，根据DNA的长度不同，常用的琼脂糖凝胶浓度也不同（见表3－1）

表3－1 琼脂糖凝胶浓度与可分离的DNA长度片段范围

| 琼脂糖凝胶浓度 (%) | 片段可分区域 (kb) |
| --- | --- |
| 0.3 | 5～60 |
| 0.6 | 1～10 |
| 0.7 | 0.8～10 |
| 0.9 | 0.5～7 |
| 1.2 | 0.4～6 |
| 1.5 | 0.2～3 |
| 2.0 | 0.1～2 |

二、实验材料

分离纯化的核酸(DNA或RNA)。

三、溶液与缓冲液

- 10×TBE 缓冲液

900 mmol/L             Tris

900 mmol/L             硼酸

100 mmol/L             EDTA

pH             调至    8.0 高压灭菌

用时可稀释为0.5×或1×TBE 缓冲液用。

- 10 mg/mL溴化乙啶染色液

- 溴酚蓝电泳加样缓冲液

0.25 ％                溴酚蓝

0.25 ％                二甲苯青FF

40％                 （W/V）蔗糖水溶液

4. λ-DNA Marker/HindIII(片段：23.1，9.36， 6.56，4.35，2.32， 2.03， 0.56，0.13 kb)

四、仪器设备及耗材

电泳仪，电泳槽，凝胶板槽，胶梳子，微波炉，电子天平，旋涡振荡器，小型高速离心机，凝胶成像仪或紫外透射议，高压灭菌锅，离心管架，吸头盒，2 μ L、 10 μL、100 μL  移液器，10 μL、200 μL  吸头，1.5 mL 离心管，胶带纸等。

五、实验方法

- 将凝胶槽擦洗干净，用胶带纸将两端封住，插上梳子。

- 0.8 g琼脂糖悬浮在100 mL 1×TBE缓冲液中，微波炉中2～4 min 溶解。

- 当溶液温度降至60℃时，加入溴化乙啶溶液，至终浓度为0.5 μg/mL，混匀。

- 立即将琼脂糖溶液倒入胶槽。注意：不要出现气泡！

- 等凝胶完全冷却凝固（即约30～45 min）后，拔掉梳子，去掉两端胶带纸，将凝胶移置到电泳槽中。

- 给电泳槽中加入0.5×或1×TBE缓冲液至高出胶面2～5 mm.

- 给每个样品加入5 μL的溴酚蓝溶液，混匀。

- DNA Marker：18 μL TE缓冲液，5 μL溴酚蓝溶液，2 μL 0.5 μg/μL λ - DNA Marker/HindIII, 混匀。

- 将样品和λ-DNA Marker/HindIII，分别加到凝胶的样品孔中，一般DNA Marker 加在两边。

- 72 V 电泳约2～5 h或 36 V 电泳2～10 h。

- 在紫外透射仪上观察，如果电泳很好，可照相，作进一步分析，或者作Southern 印迹等。

注意：溴化乙啶是一个很强的诱变剂并有中度毒性。使用含有该染料的溶液时，要带上手套，其用后的溶液和凝胶要统一收集处理。

六、作业与思考题

- DNA的分子大小与迁移速率的关系如何？

- 琼脂糖凝胶浓度对DNA电泳有何影响？

- 不同构型的DNA 在琼脂糖凝胶电泳时的速率相同吗？

实验二  核酸聚丙烯酰胺凝胶电泳

一、原理和用途

丙烯酰胺是一单体结构，由过硫酸胺提供并被TEMED（N, N, N′, N′－四甲基乙二胺）所稳定的自由基可以引发一个链式反应，使丙烯酰胺单体聚合成长链。同时双功能基团N,N′－亚甲基双丙烯酰胺参与聚合反应，使得链与链之间交联成凝胶。聚丙烯酰胺凝胶与琼脂糖凝胶相比，其制备和操作相对困难，需要在垂直电泳槽中进行；但聚丙烯酰胺凝胶在分离小片段DNA分子时效果很好，其分辨率极高，相差1 bp的DNA片段都能分开，而且在一个标准点样孔中可以容纳相对大量的DNA。常用的聚丙烯酰胺凝胶有两种：非变性聚丙烯酰胺凝胶和变性聚丙烯酰胺凝胶，前者用于分离和纯化双链DNA片段，后者用于分离和纯化单链DNA片段。本实验仅仅介绍非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳。该方法已广泛用于动、植物微卫星DNA（short tandem repeat，STR）的检测，以利于遗传图谱构建、数量性状基因定位、标记辅助选择、亲子鉴定及生物多样性研究等。

二、实验材料

分离纯化的核酸(DNA或RNA)。

三、溶液与缓冲液

- 10×TBE 缓冲液

- 30%丙烯酰胺凝胶溶液

- 29 g丙烯酰胺+N,N′－亚甲基双丙烯酰胺1 g 加水至100 mL，37℃溶解，置于棕色瓶中4℃保存。

- 溴酚蓝电泳加样缓冲液。

- 10% 过硫酸胺（APS）。

- TEMED（N, N, N′, N′－ 四甲基乙二胺）。

- DNA Marker。

- 银染溶液的组成：

（1） 固定液：10% 乙醇。

（2） 氧化液：1% 硝酸。

（3） 染色液：0.1% AgNO3

（4） 显色液：2% NaCO3。无水碳酸钠6 g，硫代硫酸钠0.3 mg，溶于300 mL纯水中，用时加入37%甲醛0.4 mL。

（5） 终止液：4% 醋酸

四、仪器设备及耗材

电泳仪，垂直电泳槽，脱色摇床，胶梳子，微波炉，电子天平，凝胶成像仪，离心管架，吸头盒，10 (L 微量注射器，2 (L、10 (L,、100 (L移液器，10 (L、200 (L吸头，1.5 mL离心管，胶带纸等。

五、实验方法

1．聚丙烯酰胺凝胶的制备、点样与电泳

    - 电泳装置的准备：将聚丙烯酰胺垂直电泳槽中的凝胶玻璃板充分洗净，凉干后小心装入胶框，再装在垂直电泳槽中，将螺丝拧紧，然后用1% 琼脂糖凝胶封住胶框的下边以防漏胶。

    - 聚丙烯酰胺凝胶的制作：（8% PAGE）

30%丙烯酰胺               9.5 mL（避光4℃保存）

5×TBE                     6 mL

加水至                     30 mL

10% APS                   210 (L

TEMED                     18 (L

合计                        30 mL

注意：根据垂直电泳槽的大小确定聚丙烯酰胺凝胶的体积。

    - 灌胶、点样：将胶混匀后快速倒入玻璃板夹层中，插入梳子，待胶凝固后（1 h以上），拔掉梳子，用水冲洗加样孔，然后用移液器或吸水纸吸取水分（目的是防止电泳后带不整齐），再点样，并加DNA Marker。

    - 电泳：向胶槽中倒入电泳缓冲液（0.5×TBE），200 V～300 V电泳至溴酚蓝电泳加样缓冲液适当位置时（电泳3 h左右），停止电泳。

    - 回收垂直电泳槽中的电泳缓冲液，卸下玻璃板，将其置于染色缸内，用薄钢勺或刀片小心地将上面的玻璃板从一角撬起，将上面的玻璃板平稳的拿开。有时候凝胶仍附着在下面的玻璃板上，可连同玻璃板进行染色，很快凝胶即从玻璃板上脱落。

2．聚丙烯酰胺凝胶中DNA的染色

常用的染色方法两种，一种为溴化乙锭染色法，另一种为硝酸银溶液染色法本实验介绍常规的硝酸银溶液染色法。

- 将染缸中的凝胶，先用蒸馏水冲洗一遍。

- 固定：加入10%乙醇固定10 min，弃去固定液。

- 氧化：加入1%硝酸，3 min，弃去氧化液。用水漂洗2次，每次10 s。

- 染色：加入0.1% AgNO3，放在脱色摇床上15～30 min后，将硝酸银倒掉，用水冲洗15 s。

- 显色：用2% NaCO3显色，待条带清晰后将溶液倒掉，然后加入4% 的乙酸溶液停止显色。回收乙酸溶液待后用。胶浸泡水中至照相。

四、作业与思考题

为什么在核酸聚丙烯酰胺凝胶电泳时要用垂直电泳槽？

实验三  蛋白质电泳

一、原理和用途

将蛋白质在含阴离子去污剂SDS和还原剂的溶液中，使其解离成单个多肽链，变性的多肽链与SDS结合，成为带负电荷的分子，多肽链结合SDS的量与其分子量成正比，而与其序列无关。在电场中，带负电荷的SDS-多肽结合物通过聚丙烯酰胺凝胶向正极移动，其迁移的速度与多肽链的分子量成反比，据此将分子量不同的多肽链分开，通过与已知分子量蛋白质标准同时电泳，便可估计出样品蛋白的分子量，但不能代表糖基化蛋白质的实际分子量。

聚丙烯酰胺凝胶电泳（简称SDS-PAGE）是蛋白多肽链分析的最常用方法之一，可用于复杂蛋白质的分离和多肽链的分子量测定，也是Western杂交（Western blotting）等试验的必需步骤。

影响凝胶分离结果的因素很多。其中，胶的质量是关键之一，上样量太大常常导致电泳条带重叠不清，电压太高往往导致条带扭曲不整，边缘孔的条带一般呈倾斜状，由所谓的边缘效应（side-effect）引起。电压过高可使电泳液温度升高，引起玻璃板与固定部件膨胀不均，进而导致玻璃板的断裂损坏。此玻璃板非一般玻璃能取代，实验操作时应格外小心。

值得注意的是，本实验所用试剂多数具有强烈毒性，特别是未聚合状态的丙烯酰胺具有强烈的神经毒性，实验操作时必须采取戴手套等防护措施，最好在通风橱内进行。如分析样品需进行放射性标记，应严格按照放射性同位素操作规范进行。

二、实验材料

待测蛋白质样品。

三、溶液与缓冲液

1．制胶母液

30%丙烯酰胺混合液

1.5 mol/L Tris，pH 8.8

10% SDS

10%过硫酸铵

TEMED

2．蛋白质分子量标准

3．50%异丙醇

4．2×蛋白加样缓冲液

5．5×电泳贮存液

6．考马氏亮蓝染色液

7．脱色液

四、仪器设备及耗材

垂直电泳槽（含制胶玻璃板及梳子），电泳仪，电炉或水浴箱，螺口指形管，微量加样器，弯头滴管等。

五、实验方法

- 据仪器说明书准备和组装玻璃板，用少量去离子水检查组装好的玻璃板可是否渗漏。

- 根据玻璃板大小确定分离胶的用量 (见表3－4)，向烧杯中依次加入表中所列溶液，混合后立即用带针头的注射器将混合液倾注于玻璃板的夹层中。为防止出现气泡，应将玻璃板保持一定的角度，让液体自然流入。分离胶高度以梳齿下1 cm为度，顶部加以少量0.1%SDS或50%异丙醇，以防止水分蒸发。将灌制好的凝胶垂直放置，室温下聚合。

表3－4 不同浓度和体积分离胶配方（Harlow and Lane, 1988）

| 胶浓度 | 母 液 | 不同体积分离胶的用量（mL） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 6% | H2O 30%丙烯酰胺 1.5 mol/L Tris（pH8.8） 10%SDS 10%过硫酸铵 TEMED | 2.6 1.0 13. 0.05 0.05 0.004 | 5.3 2.0 2.5 0.1 0.1 0.008 | 7.9 3.0 3.8 0.15 0.15 0.012 | 10.6 4.0 5.0 0.2 0.2 0.016 | 13.2 5.0 6.3 0.25 0.25 0.02 | 15.9 6.0 7.5 0.3 0.3 0.024 | 21.2 8.0 10.0 0.4 0.4 0.032 | 26.5 10.0 12.5 0.5 0.5 0.04 |
| 8% | H2O 30%丙烯酰胺 1.5 mol/L Tris（pH8.8） 10%SDS 10%过硫酸铵 TEMED | 2.3 1.3 1.3 0.05 0.05 0.003 | 4.6 2.7 2.5 0.1 0.1 0.006 | 6.9 4.0 3.8 0.15 0.15 0.009 | 9.3 5.3 5.0 0.2 0.2 0.012 | 11.5 6.7 6.3 0.25 0.25 0.015 | 13.9 8.0 7.5 0.3 0.3 0.018 | 18.5 10.7 10.0 0.4 0.4 0.024 | 23.2 13.3 12.5 0.5 0.5 0.03 |
| 10% | H2O 30%丙烯酰胺 1.5 mol/L Tris（pH8.8） 10%SDS 10%过硫酸铵 TEMED | 1.9 1.7 1.3 0.05 0.05 0.002 | 4.0 3.3 2.5 0.1 0.1 0.004 | 5.9 5.0 3.8 0.15 0.15 0.006 | 7.9 6.7 5.0 0.2 0.2 0.008 | 9.9 8.3 6.3 0.25 0.25 0.01 | 11.9 10.0 7.5 0.3 0.3 0.012 | 15.9 13.3 10.0 0.4 0.4 0016 | 19.8 16.7 12.5 0.5 0.5 0.02 |
| 12% | H2O 30%丙烯酰胺 1.5 mol/L Tris（pH8.8） 10%SDS 10%过硫酸铵 TEMED | 1.6 2.0 1.3 0.05 0.05 0.002 | 3.3 4.0 2.5 0.1 0.1 0.004 | 4.9 6.0 3.8 0.15 0.15 0.006 | 6.6 8.0 5.0 0.2 0.2 0.008 | 8.2 10.0 6.3 0.25 0.25 0.01 | 9.9 12.0 7.5 0.3 0.3 0.012 | 13.2 16.0 10.0 0.4 0.4 0.016 | 16.5 20.0 12.5 0.5 0.5 0.02 |
| 15% | H2O 30%丙烯酰胺 1.5 mol/L Tris（pH8.8） 10%SDS 10%过硫酸铵 TEMED | 1.1 2.5 1.3 0.05 0.05 0.002 | 2.3 5.0 2.5 0.1 0.1 0.004 | 3.4 7.5 3.8 0.15 0.15 0.006 | 4.6 10.0 5.0 0.2 0.2 0.008 | 5.7 12.5 6.3 0.25 0.25 0.01 | 6.9 15.0 7.5 0.3 0.3 0.012 | 9.2 20.0 10.0 0.4 0.4 0.016 | 11.5 25.0 12.5 0.5 0.5 0.02 |

表3－5 层积胶的配方 (Harlow and Lane, 1988)

| 溶 液 | 不同体积层积胶所需的量（mL） |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| H2O 30%丙烯酰胺混合液 1.0 mol/L Tris （pH6.8） 10%SDS 10%过硫酸铵 TEMED | 0.68 0.17 0.13 0.01 0.01 0.001 | 1.4 0.33 0.25 0.02 0.02 0.002 | 2.1 0.5 0.38 0.03 0.03 0.003 | 2.7 0.67 0.5 0.04 0.04 0.004 | 3.4 0.83 0.63 0.05 0.05 0.005 | 4.1 1.0 0.75 0.06 0.06 0.006 | 5.5 1.3 1.0 0.08 0.08 0.008 | 6.8 1.7 1.25 0.1 0.1 0.01 |

- 30 min后，轻轻地将铺盖在分离胶顶部的液体倒出，并用去离子水洗涤2~3次，以去除未聚合的凝胶，然后用吸水纸吸干残留液体。

- 按表3－5配制层积胶，灌胶（方法同分离胶）后将梳子轻轻地插入层积胶中（注意梳齿周围不应有气泡，必要时补加适量层积胶，以防梳齿间出现空隙），并在室温下聚合。

- 在上述聚合过程中，即开始准备电泳样品。将适量分析样品和蛋白分子量标准分别加入螺口指形管中，加入等体积2×加样缓冲液后拧紧管帽，于100℃水浴中煮沸3~5 min，立即置冰浴中待用。

- 层积胶经过30 min聚合后，轻轻垂直地取出梳子。按照仪器说明书将胶板安装在电泳槽中，并分别向上、下槽中加入适量的电泳液。上样前用移液器吸取电泳液，冲洗样品孔中的气泡和残留凝胶，并用弯头滴管吸取电泳液，以反复吹打的方法去除凝胶板底部可能存在的气泡。

- 用微量加样器分别向凝胶孔中加入10～20 (L蛋白分子量标准和分析样品（上样量由蛋白浓度和加样孔大小决定），不用孔中加入等量加样液，并注意各孔的标记。

- 按照仪器说明书接通电源，先以8 V/cm胶的电压电泳，待加样液中的溴酚蓝进入分离胶时，将电压调至15 V/cm，继续电泳至溴酚蓝到达胶底为止（约4 h）。

- 电泳结束后，将玻璃板从电泳槽中取出，并按仪器说明书解除固定部件，用专用开板器或类似用具轻轻地将两板分开。

- 将取出的凝胶做好方向标记（如一角切成三角形缺口），然后进行染色、放射自显影和蛋白杂交等（见相关实验）。用过的玻璃板用软质海绵和洗涤剂刷洗后，再用自来水和蒸馏水冲洗，晾干后包装备用。

- SDS-PAGE胶的考马氏亮蓝染色

    - 电泳后的凝胶转移到玻璃器皿中，加入5倍量的考马氏亮蓝染色液，在低速旋转平台上和室温下染色4 h以上。

    - 保留染色液，以供后用。向玻璃器皿中加入脱色液，在低速旋转平台上脱色4～8 h，其间换脱色液3～4次。

    - 脱色后的凝胶可以暂存于装有水的封口塑料袋中，长期保存的方法包括拍照和干胶。

六、作业与思考题

- SDS-PAGE分离蛋白质的基本原理是什么？

- 影响SDS-PAGE结果的主要因素有哪些？